ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

Štev.:	  6/2013

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

Predmet naročila:

NADGRADNJA STREŽNIŠKE STROJNE OPREME

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Str.

- Povabilo k oddaji ponudbe								   2

- Navodila za izdelavo ponudbe								   3

- Ponudba (Obr. 1)									 10

- Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe:

Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr. 2)							 11

Predračun (Obr. 3)									 13

Izpolnjevanje tehničnih karakteristik strežniške strojne opreme (Obr. 4)			  14

Izjava o tehnični sposobnosti za izvedbo JN (Obr. 5)						  16

Reference (Obr. 6)									  17

Potrditev referenc (Obr. 6a)								  18

- Kupoprodajna pogodba -- vzorec (Obr. 7)							   19

- Menična izjava, finančno zavarovanje resnosti ponudbe (Obr. 8)				  23

- Izjava ponudnika, da bo izdal finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (Obr. 9)		  24

- Vzorec finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obr. 10),		   25

in odprave  napak v garancijski dobi (Obr. 11)						   26

- Strokovne zahteve – tehnične karakteristike, ki jih mora izpolnjevati strojna

strežniška oprema Obr. 12). 								  27

- Izjava/podati o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Obr. 13).		   29

- Vzorec primopredajnega zapisnika							   31

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

Številka:  6/2013

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vse zainteresirane ponudnike vabi, da na podlagi javnega razpisa predložijo ponudbo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2 UPB-5 Uradni list RS št. 12/2013) in navodil za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki pridobijo na portalu javnih naročil

PREDMET NAROČILA:  NADGRADNJA STREŽNIŠKE STROJNE OPREME

Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 9. 10. 2013 do 10. 00 ure na naslov:

Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA NADGRADNJA  STREŽNIŠKE OPREME« in številka objave na portalu JN.

Na ovojnici mora biti jasno označen naslov pošiljatelja.

Javno odpiranje ponudb bo: 9. 10. 2013 ob 11.00 uri v sejni sobi ZD  Velenje

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja izključno preko portala JN do 3. 10. 2013 do 13. 00 ure.

Odgovore na vprašanja in pojasnila bo naročnik podal preko portala javnih naročil najpozneje do 4. 10. 2013

do 15,00 ure.

Ponudba mora biti veljavna do:  9. 1. 2014 .

Čas trajanja pogodbe: do poteka garancijske dobe

V Velenju,  dne  	  30. 9. 2013	 	   Žig

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

DIREKTOR:

Jože Zupančič, dr. med.

Spec. spl. med

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

Številka:  6/2013

Datum:  30. 9. 2013

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- 1. Vrsta postopka:

Skladno z določili 2a odstavka 24. člena ZJN (Uradni list RS. št. 12/2013) bo naročnik izvedel javno naročilo malih vrednosti s sklenitvijo pogodbe o dobavi blaga.

- 2. Predmet javnega naročila

1. 2. 1. Predmet naročila je: NADGRADNJA STREŽNIŠKE STROJNE OPREME

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v specifikaciji zahtev naročnika.

1. 2. 2. Delitev na sklope: NE

1.2. 2.  Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne, naročnik jih v primeru prejema ne bo upošteval.

1.2. 3  Dopustna ravnanja naročnika

Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi ne sklenitve pogodbe.

V primeru, da postopek oddaje javnega naročila ni možno zaključiti z izbiro najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena pravilna ponudba ali nobena primerna ponudba ali so bile vse ponudbe nepravilne in nesprejemljive, si naročnik pridržuje pravico oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave oz. po postopku s pogajanji. Naročnik se lahko pogaja za ceno aparata, razjasnitev tehničnih specifikacij ponujenega aparata ali drugih pogojev izvedbe.

1. 2. 5.  Jezik ponudbe

Celotna ponudbena dokumentacije in vsi priloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.

1. 2. 6. Usposobljenost in sposobnost izvajalcev - Pogoji za sodelovanje

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

A      Osnovna sposobnost:

Da lahko sodeluje v postopku, ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:

- Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni listi RS.  št. 50/2012 uradno prečiščeno besedilo – v nadaljnjem besedilu .KZ- 1)

- sprejemanje podkupnine na volitvah (157. člen KZ- 1),

- goljufija (211. člen KZ- 1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ- 1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ- 1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ- 1),

- poslovna goljufija ( 228. člen KZ- 1)

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ- 1)

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ- 1)

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ- 1)

- preslepitev kupcev (232 . člen KZ- 1)

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ- 1)

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ- 1)

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin, (235. člen KZ- 1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ- 1)

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ- 1)

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ- 1)

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ- 1)

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ- 1)

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ- 1)

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ- 1)

- ponarejanje denarja (243. člen KZ- 1)

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ- 1)

- pranje denarja (245. člen KZ- 1)

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ- 1)

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ- 1)

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ- 1)

- davčna zatajitev (249. člen KZ- 1)

- tihotapstvo (250. člen KZ- 1)

- izdaja trajnih podatkov (260. člen KZ- 1)

- jemanje podkupnine (261. člen KZ- 1)

- dajanje podkupnine (262. člen KZ- 1)

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ- 1)

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ- 1)

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ- 1)

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 2;

- Da ni na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2-UPB-5.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 2

- Da ponudnik, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima v skladu s predpisi države v kateri ima svoj sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi z plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 2

- Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 2;

- Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr  2;

- Da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnosti oz. da ni v katerem koli podobnem položaju

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr.2;

- Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila;

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 2;

B      Poklicna sposobnost gospodarskega subjekta:

- Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnosti o vpisu v register poklicev ali trgovski register (ponudnik mora biti vpisan v register poklicev, ali trgovski register, mora biti vpisan v sodni register –  velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-U (velja za s.p.);

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 2;

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo države v kateri imajo

svoj sedež. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da

zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

## C      Ekonomska in finančna sposobnost gospodarskega subjekta

- Da ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 2;

- Da ponudnik nima dospelih neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu. – (število dni iz točke B, obrazca BON -2 enako 0).

Dokazilo: BON-2, ki ga izda AJPES

Dokument ne sme biti starejše od 30 (tridesetih) dni  na dan določen za predložitev ponudbe;

- Da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok po prejemu računa, ki bo izstavljen po podpisu zapisnika o prevzemu aparata in opreme;

Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta Obr 3.

D     Tehnična sposobnost

- Da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in strokovnim kadrom za izvedbo naročila:

Dokazilo: izjava o tehnični sposobnosti  Obr 5.

- Da ponujena strežniška oprema izpolnjuje vse tehnične karakteristike, navedene v tehničnem opisu (priloga Izjava o izpolnjevanju tehničnih karakteristik), najnovejši model iz serijske proizvodnje (nerabljen, ne testni model);

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju tehničnih karakteristik  Obr 4.

- Da ima ponujena oprema CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami direktive  93/42/EEC.

Dokazilo – priložena kopija CE certifikata;

- Do bo strežniško strojno opremo dostavil v roku ______ dni po podpisu pogodbe, to je do dne ____________

Da zagotavlja dostavo DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2010) razloženo, montirano/instalirano v prostore ZD Velenje.

Dokazilo: izjava o tehnični sposobnosti  Obr 5.

- Da zagotavlja neprekinjeno poskusno obratovanje 15 delovnih dni. Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko oprema obratuje brezhibno 15 delovnih dni in o tem podpišeta prevzemni zapisnik;

Dokazilo: izjava o tehnični sposobnosti  Obr 5.

- Da za dobavljeno strežniško strojno opremo zagotavlja:

- polno garancijsko dobo 3 leta;

Dokazilo: izjava o tehnični sposobnosti  Obr 5.

- Da v garancijskem roku zagotavlja odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan v času od  0- 24 ure;

največ eno uro po prejemu obvestila, odpravo napak in dobavo rezervnih delov v roku 24 ur, če je za

popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v  5 (petih) dneh;

Dokazilo: izjava o tehnični sposobnosti  Obr 5.

- Da zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 7 (sedem) let po poteku garancijske dobe;

Dokazilo: izjava o tehnični sposobnosti  Obr 5.

- Da za dobavljeno strežniško strojno opremo zagotavlja pooblaščen servis s strani proizvajalca v času garancije brezplačno – po programu proizvajalca  in v pogarancijski dobi  5 (pet) let.  Ponudnik mora priložiti Pooblastilo proizvajalca opreme če servis izvaja ponudnik sam, če servis izvaja tretja oseba Pogodbo o servisiranju in Pooblastilo proizvajalca opreme serviserju. Ponudnik mora zagotavljati, da se lahko stroški pogarancijskega vzdrževanja opreme za obdobje petih  5 (pet) spreminjajo v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin po uradnih podatkih Statističnega urada RS;

Dokazilo: izjava o tehnični sposobnosti  Obr 5

.

- Da za izvedbo servisnih del zagotavlja najmanj dva serviserja, ki imajo certifikate o šolanju za ponujeno strojno strežniško opremo, priložiti fotokopijo certifikata;

Dokazilo: izjava o tehnični sposobnosti  Obr 5.

- Da priloži dokazilo da je v zadnjih treh letih izvedel vsaj tri dobave podobne strežniške strojne opreme;

Dokazilo:  Izjava gospodarskega subjekta Obr. 6.

2.  PRIPRAVA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Za pravilnost ponudbe ponudnik mora predložiti:

Obrazec – Ponudba Obr. 1

Obrazec - Izjava o izpolnjevanju pogojev  Obr. 2

Obrazec - Predračun Obr. 3

Obrazec - Izpolnjevanje tehničnih karakteristik strežniške strojne opreme Obr. 4

Fotokopija  - CE Certifikat za ponujeno stržniško strojno opremo

Obrazec - Izjava o tehnični sposobnosti za izvedbo JN Obr. 5

Obrazec – Reference Obr. 6 in Obr .6a

Obrazec - Kupoprodajna pogodba –  okvirni sporazum - vzorec  Obr. 7

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe Vzorec Obr. 8

Izjava, do bo zagotovil finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti Obr. 9

Izjava, da bo zagotovil finančno zavarovane odprave napak v garancijski dobi Obr. 9

Priloženih obrazcev ni dovoljeno spreminjati, izpolnite jih in podpišite.

2. 1. Ponudbena cena in izpolnitev predračuna

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost., oz. vsebovati vse stroške ki so potrebni za izvedbo javnega naročila.

Predračun izpolnite tako, da  vpišete:

- Naziv/tip in proizvajalca opreme, ki nam ga ponujate;

- ceno brez DDV;

- stopnjo DDV;  ter

- ceno z DDV.

Ob izpolnjevanju predračuna je potrebno upoštevati navodila navedene pod tabelami.

Naročnik bo iz postopka izločil vsakega ponudnika, ki je v preteklih letih oz. razpisih že sodeloval z naročnikom in je nestrokovno in nekvalitetno izpolnjeval določila pogodb.

2. 2. Predložitev ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Ponudba mora biti oddana na obrazcih, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.

Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene pošiljatelju.

3. Merila za izbiro najugodnejših ponudnikov je :

Naročnik bo na podlagi zastavljenih meril izbral najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi blaga..

Naročnik bo iz postopka ocenjevanja izločil vse ponudnike, ki

- bodo ponudili opremo, ki ne bo v celoti izpolnjeval  zahtevane tehnične karakteristike,

- je v preteklih letih oz. razpisih že sodeloval z naročnikom in je nestrokovno in nekvalitetno izpolnjeval določila pogodb.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je: najnižja ponudbena cena.

4. Finančna zavarovanja

Za zavarovanje izpolnitve obveznosti do naročnika mora ponudnik zagotoviti:

- Za zavarovanje resnosti ponudbe; bianco menico z ustrezno menično izjavo v višini 3.000,00 EUR, z rokom veljavnosti za čas veljavnosti ponudbe, oz. do pravne veljavnosti podpisane pogodbe za dobavo blaga.

- Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti: bianco menico z ustrezno menično izjavo v višini

5 % pogodbene vrednosti z DDV z rokom veljavnosti 30 dni po roku za dobavo aparata

- Za odpravo napak v garancijski dobi: bianco menico z ustrezno menično izjavo v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti 30 dni  po poteku garancijske dobe.

Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izročitev garancije je pogoj za veljavnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora ob primopredaji aparata izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi,

Izročitev finančnega zavarovanja je pogoj za podpis prevzemnega zapisnika, ki je podlaga za izstavitev računa.

Menične izjave morajo biti vsebinsko in poimensko enake priloženim vzorcem (Obr.  10 in Obr. 11), ki so v prilogi te razpisne dokumentacije.

5. Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011) po postopku in na način  kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži  v vseh stopnjah postopka javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVOPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži vsaka aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN vloži v osmih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. Če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Kadar je rok za prejem ponudb krajši od 10 (deset) delovnih dni, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje 5 (pet) delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

DIREKTOR:

Jože Zupančič, dr. med.,

spec. spl. med.

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE								Obr. 1

VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

Štev JN.:   	6/2013

P  O  N  U  D  B  A  št. __________

- Opis predmeta javnega naročila

### Predmet javnega naročila je: NADGRADNJA STREŽNIŠKE STROJNE OPREME

- Podatki o ponudniku

Firma oziroma ime

___________________________________________________________________________________

Naslov

___________________________________________________________________________________

Zakoniti zastopnik

___________________________________________________________________________________

IŠ za DDV: SI

___________________________________________________________________________________

Matična številka

__________________________________________________________________________________

Številka telefona

___________________________________________________________________________________

Številka telefaxa

___________________________________________________________________________________

Kontaktna oseba

___________________________________________________________________________________

E – mail

___________________________________________________________________________________

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

___________________________________________________________________________________

Žig in podpis ponudnika:

_____________________________________

Kraj: ______________datum:_______________

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE							Obr. 2

VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

Ponudnik:  ________________________

# IZJAVA, ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila

Izjavljamo, da

1  nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni listi RS.  št. 50/2012 uradno prečiščeno besedilo – v nadaljnjem besedilu KZ- 1)

- sprejemanje podkupnine na valitvah (157. člen KZ- 1),

- goljufija (211. člen KZ- 1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ- 1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ- 1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ- 1),

- poslovna goljufija ( 228. člen KZ- 1)

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ- 1)

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ- 1)

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ- 1)

- preslepitev kupcev (232 . člen KZ- 1)

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ- 1)

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ- 1)

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin, (235. člen KZ- 1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ- 1)

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ- 1)

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ- 1)

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ- 1)

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ- 1)

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ- 1)

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ- 1)

- ponarejanje denarja (243. člen KZ- 1)

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ- 1)

- pranje denarja (245. člen KZ- 1)

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ- 1)

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ- 1)

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ- 1)

- davčna zatajitev (249. člen KZ- 1)

- tihotapstvo (250. člen KZ- 1)

- izdaja trajnih podatkov (260. člen KZ- 1)

- jemanje podkupnine (261. člen KZ- 1)

- dajanje podkupnine (262. člen KZ- 1)

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ- 1)

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ- 1)

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ- 1)

- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2-UPB-5.

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo v skladu s predpisi države v kateri ima svoj sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi z plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;

- nismo v postopku prisilne poravnave ali da ni bil za nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- nismo v stečajnem postopku ali da, za nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- nismo v postopku prisilnega prenehanja, da za nas ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnosti oz. da nismo v katerem koli podobnem položaju

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila;

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, številka ____________________.

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________________________ z dne ________________. izdano pri  Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke

Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd..).

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili

točke  B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- Imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis št. 6/2013 za nadgradnjo strežniške strojne opreme, ki je bil objavljen na portalu JN male vrednosti

dne ___________________ pod oznako  JNMV/________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena  pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi  kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež).

Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika:

## ZDRAVSTVENI DOM VELENJE							OBR. 3

VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

Štev.:	 6/2013

PONUDNIK

_________________________

_________________________

_________________________

P  R  E  D  R  A  Č  U  N   št. ____________

| opis | Vrednost v EUR |
| --- | --- |
|  | Brez DDV | % DDV | z DDV |
| Blade: IMB HS23 |  |  |  |
| Strežnik za arhiviranje |  |  |  |
| Diskovni sistem |  |  |  |
| Storitve |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |

Naziv  ______________________________________________

Proizvajalec opreme: _____________________________________________

Rok plačila: 30 dni, po prejemu pravilno izstavljenega računa.

K računu mora biti priložena fotokopija primopredajnega zapisnika.

Priloga: Izpolnjevanje tehničnih karakteristik  strežniške opreme Obr. 4

Prospektni material z natančnim opisom v slovenskem ali angleškem jeziku, z natančno označenim

točkah izpolnjevanja tehničnih zahtev aparata

Žig 				Podpis ponudnika

## ZDRAVSTVENI DOM VELENJE							OBR. 4

VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

Štev.:	6/2013

PONUDNIK

_________________________

_________________________

_________________________

Izpolnjevanje tehničnih karakteristik strežniške strojne opreme

STROKOVNE ZAHTEVE – TEHNIČNE KARAKTERISTIKE , KI JIH MORA IZPOLNJEVATI

Sistemska oprema:

| Opis postavk | Izpolnjuje | Izpolnjevanje pogoja je razvidno v katalogu ali prospektu na str. | Ponudbena cena brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |

# 1.

| Blade: IBM HS23 | 2 kom | Da | Ne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesor | 2 x procesor Intel Xeon E5-2640 (6 core / 2.5 GHz / 1333 MHz / 15 MB) ali zmogljivejši | Da | Ne |  |  |
| Pomnilnik | Vsaj 144 GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR-3 1600MHz RDIMM, v konfiguraciji vsaj 8 x 16GB modulih | Da | Ne |  |  |
| Trdi disk | 2x 146 GB, 15k SAS 6Gbps, 2.5" SFF HDD | Da | Ne |  |  |
| FC kartice | 1x FC 8Gbps Expansion Card (CIOv) for IBM BladeCenter | Da | Ne |  |  |
| Garancija | Garancija proizvajalca 3 leta na lokaciji kupca, zagotovljena odprava napake v 24 urah | Da | Ne |  |  |
| Programska licenca | Windows 2012 Standard | Da | Ne |  |  |
| Skupaj vrednost za postavko 1 |  |

## 2.

| Strežniki za arhiviranje | 1 kom |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesor | 2x procesor Intel Xeon E5-2620 (6 core / 2.0 GHz / 1333 MHz / 15 MB) ali zmogljivejši | Da | Ne |  |  |
| Pomnilnik | 64 GB PC3L-10600 CL9 ECC DDR-3 1333MHz LP RDIMM, v konfiguraciji vsaj 8x8GB modulih | Da | Ne |  |  |
| Krmilnik | SAS/SATA krmilnik z podporo RAID 5 in z vsaj 1GB FLASH | Da | Ne |  |  |
| Trdi disk | 2x 300 GB, 15k SAS 6Gbps, 2.5" SFF HDD in 6 x 1TB 7,2 SAS 6Gbps 2,5'', možnost menjave diskov pri delovanju (»hotplug «), podpora za vgradnjo vsaj 16 diskov (HDD oz. SSD) | Da | Ne |  |  |
| Mrežna kartica | 8x 10/100/1000 Mbps | Da | Ne |  |  |
| FC kartice | 1x single port FC 8Gbps | Da | Ne |  |  |
| Grafika | 16 MB ali več | Da | Ne |  |  |
| Optična enota | vgrajena DVD SATA optična enota ali boljša | Da | Ne |  |  |
| PCI vodila | vsaj 6 PCI razširitvenih mest z možnostjo vgradnje PCI-X razširitvene kartice | Da | Ne |  |  |
| TPM modul | vgrajen TPM 1.2 varnostni modul | Da | Ne |  |  |
| Napajalnik | vsaj 2x 550W, možnost hitre zamenjave napajalnika med delovanjem | Da | Ne |  |  |
| Nadzorljivost | sistemski programski modul za nadzor strojnih sestavnih delov strežnika s pomočjo agentov, omogočen oddaljen mrežni nadzor preko servisnega procesorja, vgrajen servisni procesor za oddaljen mrežni GUI dostop, PFA funkcionalnost za glavne komponente (procesor, pomnilnik, diske, napajalnike, ventilatorje), strežnik mora imeti nadzorni sistem (zaslon za hitro odpravo napak) na strojnem nivoju, ki deluje tudi ob nedelovanju operacijskega sistema | Da | Ne |  |  |
| Ostalo | višina največ 2U, za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro, dodan pribor za vgradnjo v strežniško omaro | Da | Ne |  |  |
| Garancija | 3 leta na lokaciji kupca, zagotovljena odprava napake v 24 urah | Da | Ne |  |  |
| Programska oprema | 1 x Windows 2012 Standard | Da | Ne |  |  |
|  | Programska oprema za arhiviranje in repliciranje (kot npr. Veaam Backup&Replication Enterprise za 4 procesorje (podpora za neomejeno število procesorjev ob nakupu dodatnih licenc) |  |  |  |  |
| Skupaj vrednost za postavko 2 |  |

## 3.

| Diskovni sistem | 1 kom |
| --- | --- |
| Osnovne zahteve | Podvojeni napajalniki in ventilatorji (»hot-plug«) Podvojeni krmilniki za diske (»hot-plug«) Vsaj 4GB pomnilnika na krmilnik (skupaj vsaj 8GB podpora do 16GB) diskovno polje mora podpirati naslednje protokole: iSCSI, SAS-direct attached, FC, FCoE Podpora za SFF, LFF velikosti diskov Podpora za SAS, SAS nearline, SSD diske Vključene licence za upravljanje diskovnega sistema za celotno kapaciteto Vključene licence za »thin provisioning« za celotno kapaciteto Vgrajenih najmaj 24 x 600GB 2,5'' SAS 10k »hot-plug« diskov ali več Podpora za diske velikosti vsaj: 4TB NL-SAS disk, 1.2TB SAS 10K disk Možnost nadgradnje diskovnega polja do vsaj 100 diskov podpirati mora »online non dissruptive migration« iz kateregakoli diskovnega polja (ds3500) na v3700 Vključevati mora licence za: Za upravljanje diskovnega sistema (neomejena kapaciteta) Za thin provisioning (neomejena kapaciteta) Za izdelavo takojšnjih kopij podatkov (SnapShot/FlashCopy – za najmanj 64 kopij) Diskovni sistem mora omogočati kasnejšo nadgradnjo na EasyTier funkcionalnost Garancija proizvajalca 3 leta na lokaciji kupca, zagotovljena odprava napake v 24 urah | Da | Ne |  |  |
| Skupaj vrednost za postavko 3 |  |

# 4.

| Strežniška omara | 1 kom | Da | Ne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Dimenzije (VŠG): 42U, 600mm, 1000mm - Možnost odstranitve stranic - Zadnja vrata so deljiva - Vrata morajo biti perforirana |  |  |  |  |
| Skupaj vrednost za postavko 4 |  |

Oprema pod točko 2., 3., 4. mora biti od istega proizvajalca.

Vsa ponujena oprema mora biti neobnovljena, tovarniško nova in iz uradnega kanala proizvajalca, kar mora ponudnik dokazati s predloženim dokazilom, overjenim s strani principala iz Slovenije.

STORITVE:

- Vgradnja diskovnega polja v obstoječo omaro

- Nagradnja na zadnje FW kode

- Proklop diskovnega polja na obstoječa SAN stikala

- Konfiguracija novega diskovnega polja

- Vgradnja strežnikov v IBM Blade Center

- Nadgradnja na zadnje FW kode

- Konfiguracija zon na SAN stikalih za nove strežnike in novo diskovno polje

- Kreiranje in prezentiranje logičnih pogonov

- Namestitev operacijskega sistema Widows Server 2012

- Namestitev in konfiguracija Hyper-V vloge

- Namestitev in konfiguracija Failover Cluster vloge

- Namestitev virtulanih strežnikov

- Virtualizacija obstoječih virtualnih strežnikov

- Vgradnja in priklop novega strežnika na oddaljeno lokacijo

- Premestitev obstoječe backup enote na oddaljeno lokacijo in priklop na strežnik

- Namestitev operacijskega sistema Windows Server 2012

- Namestitev in konfiguracija backup programske opreme

- Konfiguracija backup politike in opravil

- Kofiguracija backup replikacije

- Test in predaja v delo

Skupaj vrednost za  storitve			_____________________

Naročnikovo obstoječe okolje je trenutno proizvajalca IBM. Vsa ponujena oprema se bo priklapljala v obstoječe okolje in mora biti 100% kompatibilna z obstoječim okoljem.

Ponudnik mora imeti naslednje statuse pri principalu ponujene opreme:

  - IBM Advanced Business Partner

  - Microsoft Gold Partner za strežniško platformo

Ponudnik mora razpolagat s kadrom, ki ima sledeče certifikate:

IBM Certified Specialist System x Tehnicall Fundamentals – 2x

IBM Certified Specialist System x  Server Family Tehnical Support- 2x

IBM Certified Specialist Midrange Storage Tehnical Support – 2x

Microsoft MCITP – Windows Server 2008  – 2x od tega mora imeti vsaj eden MCSA Windows Server 2012

Priloga:  katalogi in/ali prospektni material z natančnim opisom v slovenskem ali angleškem jeziku, z natančno

označenimi točkami izpolnjevanja tehničnih zahtev strežniške opreme

Ponudnik pri vsaki postavki obkroži »da«, ter s podpisom na dnu strani potrdi, da strežniška oprema izpolnjuje navedene tehnične zahteve.

V ______________dne.__________________    	žig 			Podpis ponudnika

Opomba:  k obrazcu mora biti priloženo:

dokazilo, da je oprema nova iz uradnega kanal proizvajalca, potrjenih s strani principala iz Slovenije;

fotokopija certifikatov za kader, ki bo izvajal naročilo

## ZDRAVSTVENI DOM VELENJE							OBR. 5

VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

Izjava o tehnični sposobnosti za izvedbo JN

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

  - razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in strokovnim kadrom za izvedbo naročila;

  - zagotavljamo dostavo DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2010) razloženo, montirano/instalirano v

prostore ZD Velenje ___________________ v roku ____________ dni po podpisu pogodbe,

to je do dne ___________________ zagotavljamo uvedbo v delo z aparatom;

  - zagotavljamo neprekinjeno poskusno obratovanje z strojno strežniško opremo 15 delovnih dni. Šteje se,

da je poskusno obratovanje zaključeno, ko oprema, ki je predmet tega naročila, obratuje brezhibno

15 delovnih dni

  - za dobavljeno strojno strežniško opremo zagotavlja:polno garancijsko dobo 3 leta;

  - v garancijskem roku zagotavljamo odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan v času od 0-24 ure, največ eno uro po prejemu obvestila, odpravo napak in dobavo rezervnih delov v roku 24 ur , če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v  5 (petih) dneh;

  - zagotavljamo dobavo rezervnih delov še najmanj 7 (sedem) let po poteku garancijske dobe;

  - za dobavljeno strežniško strojno opremo zagotavljamo pooblaščen  servis s strani proizvajalca v času garancije brezplačno – po programu proizvajalca  in v pogarancijski dobi  5 (pet) let. Ponudnik mora priložiti Pooblastilo proizvajalca opreme če servis izvaja ponudnik sam, če servis izvaja tretja oseba. Pogodba o servisiranju in Pooblastilo proizvajalca opreme serviserju). Ponudnik mora zagotavljati, da se lahko stroški pogarancijskega vzdrževanja opreme za obdobje petih  5 (pet) spreminjajo v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin po uradnih podatkih Statističnega urada RS;

  - izvedbo servisnih del zagotavljamo najmanj dva serviserja, ki imajo certifikate o šolanju za ponujeno strežniško strojno opremo.

V ______________dne.__________________    	žig 			Podpis ponudnika

## ZDRAVSTVENI DOM VELENJE							OBR. 6

VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

Štev.:	 6/2013

PONUDNIK

_________________________

_________________________

_________________________

### REFERENCE PONUDNIKA

##### Reference ponudnika v zvezi z javnim razpisom –  za

Nadgradnjo strežniške strojne opreme

| Zap. št. | Pogodbeni partner | Predmet pogodbe | Čas realizacije leto 2011, 2013, 2013 |
| --- | --- | --- | --- |

Potrebno je priložiti vsaj tri reference.

Ponudnik ne more sam sebi potrditi reference.

Žig 				Podpis ponudnika

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE								Obr. 6a

VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

Štev.: 6/2013

Datum:

## OBRAZEC ZA REFERENCE PONUDNIKA

Naziv podjetja (poslovnega partnerja): ______________________________________________

Sedež: ________________________________________________________________________

Zakoniti zastopnik: ______________________________________________________________

POTRDILO O DOSEDANJEM POSLOVNEM SODELOVANJU

Ponudnik: ______________________________________________________

(naziv in sedež)

Leto izvedbe

Je izvedel nadgradnjo strežniške stroje opreme				2011	2012	2013

Ocena izvedbe:

- odlično	prav dobro	dobro	slabo

Število reklamacij:

| ČAS: | 1. LETO | 2. LETO |
| --- | --- | --- |
| ŠTEVILO: | 0, 1, 2, 3, | 0, 1, 2, 3, |
| VEČ – KOLIKO |  |  |

Reševanje reklamacij:

- odlično	dobro	zadovoljivo	slabo

Zgoraj navedeni podatki se bodo uporabili le v postopku javnega naročila za izbiro najugodnejšega

Ponudnika iz JN 6/2013 Nadgradnjo strežniške strojne opreme ZD Velenje in se za druge

namene ne smejo uporabiti.

Ime in priimek kontaktne osebe: _________________________________________

Tel: ________________________ e-pošta.__________________________________

V________________ dne _______________

Žig in podpis odgovorne osebe:

Obrazec izpolnite tako, da ustrezne podatke obkrožite.

Obrazec lahko kopirate, potrebno ga je priložiti za vsakega partnerja navedenega na obrazcu Reference ponudnika.

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE								Obr. 7

VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

### POGODBA O DOBAVI BLAGA

NADGRADNJA STREŽNIŠKE STROJNE OPREME

ki sta jo sklenila:

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

kot kupec          DAVČNA ŠTEVILKA  SI13920235

in

___________________________________________________________________________

kot prodajalec         DAVČNA ŠTEVILKA SI__________

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu s 2. točko 24. člena Zakona o javnih naročilih

(ZJN2 Uradni list RS, št. 12/13) izvedel javno naročilo št. 6/2013 po postopku  male vrednosti  za Nadgradnjo strežniške strojne opreme, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako JNMV __________/2013 dne _________________.

Ponudba prodajalca je bila sprejeta z Obvestilom kupca št. ______  z dne ___________. Prodajalec bo v skladu

s to pogodbo kupcu nadgradil strežniško strojno opremo po predračunu št. _____________________.

Sestavni del pogodbe je tudi razpisna in ponudbena dokumentacija, tehnična specifikacija strežniške strojne opreme.

- člen

Prodajalec bo v skladu s to pogodbo nadgradil strežniško strojno opremo po ceni, ki je navedena v predračunu njegove ponudbe in znaša ____________________________ EUR.

Ponudbeni predračun je sestavni del te pogodbe.

DDV je vključen v ceno.

Ponudbena cena je fiksna in jo ni mogoče spreminjati.

- člen

K dobavljeni strežniški strojni opremi mora biti priložena tehnična in servisna dokumentacija ter navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Kakovost in lastnosti oz. tehnične karakteristike strežniške strojne opreme  morajo ustrezati navedenim podatkom v tehnični dokumentaciji.

- člen

Prodajalec se zavezuje dobaviti strežniško strojno opremo v roku ______ dni od podpisa pogodbe oz. najpozneje do _____________.

Prodajalec zagotavlja dobavo DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2010) razloženo, montirano/instalirano v prostore kupca.

Kupec se obvezuje prevzeti strežniško strojno opremo na podlagi dobavnice. Količinski prevzem se opravi takoj po prevzemu, kakovostni po uzančnih rokih.

Montaža in poskusno obratovanje se opravi na lokaciji Zdravstveni dom Velenje.

Ob prevzemanju strežniške strojne opreme bodo pooblaščeni predstavniki opravili poskusno delovanje strežniške strojne opreme in uvedbo v delo z opremo. Šteje se, da je  poskusno obratovanje končano, ko s strani kupca določene osebe z opremo nemoteno delajo 15 delovnih dni, o čem podpišeta poseben zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali strežniška strojna oprema ustreza določilom razpisne dokumentacije, specifikacija, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke:

- datum začetka in končanja dobave in datum prevzema;

- kakovost opreme in pripombe kupca v zvezi z kakovostjo dobavljene opreme;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;

- ugotovitev o sprejemu atestov in garancijskih listov.

Obvezna priloga primopredajnega zapisnika je finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

Prodajalec se zavezuje, da bo:

- ob podpisu pogodbe kupcu izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z rokom veljavnosti 30 dni po poteku roka za dobavo. Izročitev garancije je pogoj za veljavnost pogodbe.

- ob primopredaji strežniške strojne opreme izročil kupcu finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5% pogodbene vrednosti z rokom veljavnosti 30 dni po poteku garancijskega roka. ki jo bo kupec unovčil, če prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je dogovorjeno v tej pogodbi.

.

- člen

V primeru zamude pri dobavi, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, kupec unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in v tem primeru tudi razdre pogodbo.

- člen

Prodajalec bo kupcu izstavil račun za dobavljeno strežniško strojno opremo po tej pogodbi po pisni potrditvi zapisnika iz 4. člena te pogodbe. Kupec se zavezuje račun plačati v roku 30 dni na transakcijski račun št. __________________________________________________

V kolikor kupec računa ne poravna v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

- člen

Če se ugotovi da dobavljena strežnika strojna oprema odstopa od ponudbeno dogovorjene oz. da nima lastnosti, ki so navedene v zahtevi kupca in jih je prodajalec ponudil v ponudbi, lahko kupec prevzem odkloni.

V kolikor kupec ugotovi skrite napake v strežniški strojni opremi, je dolžan prodajalca najkasneje v 24 urah obvestiti o napaki in uveljaviti reklamacije.

- člen

Garancijski rok za dobavljeno strežniško strojno opremo  je 3 leta . Garancijski rok začne teči z dnem zapisniškega prevzema opreme..

Prodajalec se zavezuje v času garancijskega roka odpravljati napake na dobavljeni strežniški strojni opremi brezplačno praviloma na lokaciji naročnika (izjemoma pa na sedežu prodajalca ali v prostorih pooblaščenega servisa), ter zagotavljati originalne rezervne dele za dobavljeno opremo. Vse stroške v zvezi z garancijo nosi prodajalec

Odzivni čas na naročnikovo obvestilo o napaki je  1 ura prejema obvestila.

Prodajalec se zaveže napako na opremi odpraviti v roku  24 ur od prejema obvestila o napaki.

Če  okvara oz. napaka ni odpravljena v roku 5 dni, mora prodajalec v času popravila zagotoviti enakovreden nadomestni aparat. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

V kolikor napaka ni odpravljena v roku 30 dni, ali se pojavi dva krat ista napaka je prodajalec dolžan kupcu izročiti nov aparat, ki brezhibno deluje. Od dneva prejema novega aparata, začne teči novo polno garancijsko obdobje.

- člen

Prodajalec se zavezuje, da bo po poteku garancijskega roka zagotovil servisiranje strežniške strojne opreme , ki je predmet te pogodbe, o čemer lahko skleneta pogodbeni strani pred potekom garancijskega roka posebno pogodbo o servisiranju.

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

- člen

Za vse kar se nista pogodbeni stranki dogovorili ali drugače določili s to pogodbo, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče na sedežu kupca.

- člen

Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani kupca opravlja: ___________________________________

Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani prodajalca opravlja ___________________________________.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

- člen

Ta pogodba stopi v veljavo po pravnomočno zaključenem postopku oddaje javnega naročila, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko prodajalec izroči kupcu finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je veljavna do poteka garancijske dobe strežniške strojne opreme.

17. člen

Pogodba, (Okvirni sporazum) pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku JZZ obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
-        pridobitev posla ali 
-        za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
-        za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
-        za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je JZZ povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku JZZ, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

V _________________ dne ___________		V _________________ dne ___________

Prodajalec::							Kupec::

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Direktor:

Jože Zupančič, dr. med.

spec. spl. med.

Priloge:

- Ponudbeni predračun

- Izjava/podatki u udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- Finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Obr. 8

__________________

IZDAJATELJ MENICE						      (kraj in datum izdaje)

## _________________________

_____________________________

_____________________________

# MENIČNA IZJAVA

Na podlagi javnega naročila št. 06/2013 za Nadgradnjo strežniške strojne opreme ZD Velenje, ki je bil objavljen na portalu JN dne __________________ pod oznako JNMV/_________________, izročamo Zdravstvenemu domu Velenje, en kos lastne, bianko, podpisane s pečatom in delno izpolnjene menice za resnost ponudbe, na kateri je podpisana oseba za podpisovanje menic:

Ime in priimek                               Funkcija                         		  Podpis pooblaščene osebe

1 ______________________________________________________________________________

2.  _____________________________________________________________________________

Pooblaščamo Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje, ki ga zastopa direktor Jože Zupančič, da izpolni menico za izterjavo naših obveznosti v primeru neizpolnitve obveznosti iz naslova resnosti ponudbe v višini 3.000,00 EUR. Obenem pooblaščamo Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter jo uporabi v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Menica je plačljiva pri 	__________________________________________________________________

ki vodi naš transakcijski račun št. ____________________________________________________________

Izdajatelj izrecno pooblašča Zdravstveni dom Velenje, da vpiše v menico klavzulo »brez protesta«. Menica je plačljiva na prvi poziv.

Menična izjava velja kot nalog za izplačilo menice.

Veljavnost menice za resnost ponudbe je 10 dni po podpisu pogodbe o dobavi strežniške strojne opreme.

Podpisnik menice:

Priloga: 1x menica

Žig in podpis zakonitega zastopnika:

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

Obr. 9

Gospodarski subjekt:          ___________________________________________________________

IZJAVA

O ZAGOTAVLJANU USTREZNE OBLIKE FINANČNEGA ZAVAROVANJA

Izjavljamo, da bomo :

- za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili ustrezno finančno zavarovanje v višini 5 %  pogodbenih vrednosti ob sklenitvi pogodbe. z rokom veljavnosti 30 dni po roka za dobavo strežniške strojne opreme;

-  za odpravo napak v garancijskem roku predložili ustrezno finančno zavarovanje v višini 5 %  pogodbenih vrednosti ob izročitvi strežniške strojne opreme, z rokom veljavnosti 30 dni po poteku garancijske dobe opreme.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe s katero se prijavljamo na razpis za:

Nadgradnjo strežniške strojne opreme iz javnega razpisa št. 06/2013 za Nadgradnjo strežniške strojne opreme, ki je bil na portalu javnih naročil z dne _______________ pod oznako JNMV _______________.

V ________________dne _______________

Žig			Podpis gospodarskega subjekta

VZOREC

Obr. 10

__________________

IZDAJATELJ MENICE						      (kraj in datum izdaje)

## _________________________

_____________________________

_____________________________

# MENIČNA IZJAVA

Na podlagi javnega naročila št. 06/2013 za Nadgradnjo strežniške strojne opreme ZD Velenje, ki je bil objavljen na portalu JN dne ______________ pod oznako JNMV/_____________, izročamo Zdravstvenemu domu Velenje, en kos lastne, bianko, podpisane s pečatom in delno izpolnjene menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, na kateri je podpisana oseba za podpisovanje menic:

Ime in priimek                               Funkcija                           Podpis pooblaščene osebe

1 ______________________________________________________________________________

2.  _____________________________________________________________________________

Pooblaščamo Zdravstveni dom Velenje, ki ga zastopa direktor Jože Zupančič, da izpolni menico za izterjavo naših obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti v primeru neizpolnitve obveznosti iz naslova dobre izvedbe pogodbenih obveznosti nadgradnje strežniške strojne opreme ZD Velenje.

Menica je plačljiva pri

___________________________________________________________________ ,

ki vodi naš transakcijski račun št.

___________________________________________________________________

Izdajatelj izrecno pooblašča Zdravstveni dom Velenje, da vpiše v menico klavzulo »brez protesta«. Menica je plačljiva na prvi poziv.

Menična izjava velja kot nalog za izplačilo menice.

Veljavnost menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 dni po roku dobave strežniške strojne opreme.

Priloga: 1x menica						      Podpisnik menice:

Žig in podpis zakonitega zastopnika:

VZOREC

Obr. 11

_____________________

IZDAJATELJ MENICE						(kraj in datum izdaje)

## _________________________

_____________________________

_____________________________

# MENIČNA IZJAVA

Na podlagi javnega naročila št. 06/2013 za Nadgradnjo strežniške strojne opreme ZD Velenje, ki je bil objavljen na portalu JN dne ______________ pod oznako JNMV/_____________, izročamo Zdravstvenemu domu Velenje, en kos lastne, bianko, podpisane s pečatom in delno izpolnjene menice za odpravo napak v garancijski dobi, na kateri je podpisana oseba za podpisovanje menic:

Ime in priimek                               Funkcija                           Podpis pooblaščene osebe

1 ______________________________________________________________________________

2.  _____________________________________________________________________________

Pooblaščamo Zdravstveni dom Velenje, ki ga zastopa direktor Jože Zupančič, da izpolni menico za izterjavo naših obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti v primeru neizpolnitve obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi za nadgradnjo strežniške strojne opreme ZD Velenje.

Menica je plačljiva pri

___________________________________________________________________ ,

ki vodi naš transakcijski račun št.

___________________________________________________________________

Izdajatelj izrecno pooblašča Zdravstveni dom Velenje, da vpiše v menico klavzulo »brez protesta«. Menica je plačljiva na prvi poziv.

Menična izjava velja kot nalog za izplačilo menice.

Veljavnost menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 dni po roku dobave strežniške strojene opreme.

Priloga: 1x menica						      Podpisnik menice:

Žig in podpis zakonitega zastopnika:

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE									Obr. 12

VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

JN št. 6/2013

STROKOVNE ZAHTEVE – TEHNIČNE KARAKTERISTIKE, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI

Sistemska oprema:

# 1.

| Blade: IBM HS23 | 2 kom |
| --- | --- |
| Procesor | 2 x procesor Intel Xeon E5-2640 ( 6 core / 2.5 GHz / 1333 MHz / 15 MB ) ali zmogljivejši |
| Pomnilnik | Vsaj 144 GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR-3 1600MHz RDIMM, v konfiguraciji vsaj 8 x 16GB modulih |
| Trdi disk | 2x 146 GB, 15k SAS 6Gbps, 2.5" SFF HDD |
| FC kartice | 1x FC 8Gbps Expansion Card (CIOv) for IBM BladeCenter |
| Garancija | Garancija proizvajalca 3 leta na lokaciji kupca, zagotovljena odprava napake v 24 urah |
| Programska licenca | Windows 2012 Standard |

## 2.

| Strežniki za arhiviranje | 1 kom |
| --- | --- |
| Procesor | 2x procesor Intel Xeon E5-2620 ( 6 core / 2.0 GHz / 1333 MHz / 15 MB ) ali zmogljivejši |
| Pomnilnik | 64 GB PC3L-10600 CL9 ECC DDR-3 1333MHz LP RDIMM, v konfiguraciji vsaj 8x8GB modulih |
| Krmilnik | SAS/SATA krmilnik z podporo RAID 5 in z vsaj 1GB FLASH |
| Trdi disk | 2x 300 GB, 15k SAS 6Gbps, 2.5" SFF HDD in 6 x 1TB 7,2 SAS 6Gbps 2,5'', možnost menjave diskov pri delovanju (»hotplug «), podpora za vgradnjo vsaj 16 diskov (HDD oz. SSD) |
| Mrežna kartica | 8x 10/100/1000 Mbps |
| FC kartice | 1x single port FC 8Gbps |
| Grafika | 16 MB ali več |
| Optična enota | vgrajena DVD SATA optična enota ali boljša |
| PCI vodila | vsaj 6 PCI razširitvenih mest z možnostjo vgradnje PCI-X razširitvene kartice |
| TPM modul | vgrajen TPM 1.2 varnostni modul |
| Napajalnik | vsaj 2x 550W, možnost hitre zamenjave napajalnika med delovanjem |
| Nadzorljivost | sistemski programski modul za nadzor strojnih sestavnih delov strežnika s pomočjo agentov, omogočen oddaljen mrežni nadzor preko servisnega procesorja, vgrajen servisni procesor za oddaljen mrežni GUI dostop, PFA funkcionalnost za glavne komponente (procesor, pomnilnik, diske, napajalnike, ventilatorje), strežnik mora imeti nadzorni sistem (zaslon za hitro odpravo napak) na strojnem nivoju, ki deluje tudi ob nedelovanju operacijskega sistema |
| Ostalo | višina največ 2U, za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro, dodan pribor za vgradnjo v strežniško omaro |
| Garancija | 3 leta na lokaciji kupca, zagotovljena odprava napake v 24 urah |
| Programska oprema | 1 x Windows 2012 Standard |
|  | Programska oprema za arhiviranje in repliciranje (kot npr. Veaam Backup&Replication Enterprise za 4 procesorje ( podpora za neomejeno število procesorjev ob nakupu dodatnih licenc) |

## 3.

| Diskovni sistem | 1 kom |
| --- | --- |
| Osnovne zahteve | Podvojeni napajalniki in ventilatorji (»hot-plug«) Podvojeni krmilniki za diske (»hot-plug«) Vsaj 4GB pomnilnika na krmilnik (skupaj vsaj 8GB podpora do 16GB) diskovno polje mora podpirati naslednje protokole: iSCSI, SAS-direct attached, FC, FCoE Podpora za SFF, LFF velikosti diskov Podpora za SAS, SAS nearline, SSD diske Vključene licence za upravljanje diskovnega sistema za celotno kapaciteto Vključene licence za »thin provisioning« za celotno kapaciteto Vgrajenih najmaj 24 x 600GB 2,5'' SAS 10k »hot-plug« diskov ali več Podpora za diske velikosti vsaj: 4TB NL-SAS disk, 1.2TB SAS 10K disk Možnost nadgradnje diskovnega polja do vsaj 100 diskov podpirati mora »online non dissruptive migration« iz kateregakoli diskovnega polja (ds3500) na v3700 Vključevati mora licence za: Za upravljanje diskovnega sistema (neomejena kapaciteta) Za thin provisioning (neomejena kapaciteta) Za izdelavo takojšnjih kopij podatkov (SnapShot/FlashCopy – za najmanj 64 kopij) Diskovni sistem mora omogočati kasnejšo nadgradnjo na EasyTier funkcionalnost Garancija proizvajalca 3 leta na lokaciji kupca, zagotovljena odprava napake v 24 urah |

# 4.

| Strežniška omara | 1 kom |
| --- | --- |
|  | - Dimenzije (VŠG): 42U, 600mm, 1000mm - Možnost odstranitve stranic - Zadnja vrata so deljiva - Vrata morajo biti perforirana |

Oprema pod točko 2., 3., 4. mora biti od istega proizvajalca.

Vsa ponujena oprema mora biti neobnovljena, tovarniško nova in iz uradnega kanala proizvajalca, kar mora ponudnik dokazati s predloženim dokazilom, overjenim s strani principala iz Slovenije.

STORITVE:

- Vgradnja diskovnega polja v obstoječo omaro

- Nagradnja na zadnje FW kode

- Proklop diskovnega polja na obstoječa SAN stikala

- Konfiguracija novega diskovnega polja

- Vgradnja strežnikov v IBM Blade Center

- Nadgradnja na zadnje FW kode

- Konfiguracija zon na SAN stikalih za nove strežnike in novo diskovno polje

- Kreiranje in prezentiranje logičnih pogonov

- Namestitev operacijskega sistema Widows Server 2012

- Namestitev in konfiguracija Hyper-V vloge

- Namestitev in konfiguracija Failover Cluster vloge

- Namestitev virtulanih strežnikov

- Virtualizacija obstoječih virtualnih strežnikov

- Vgradnja in priklop novega strežnika na oddaljeno lokacijo

- Premestitev obstoječe backup enote na oddaljeno lokacijo in priklop na strežnik

- Namestitev operacijskega sistema Windows Server 2012

- Namestitev in konfiguracija backup programske opreme

- Konfiguracija backup politike in opravil

- Kofiguracija backup replikacije

- Test in predaja v delo

Naročnikovo obstoječe okolje je trenutno proizvajalca IBM.Vsa ponujena oprema se bo priklapljala v obstoječe okolje in mora biti 100% kompatibilna z obstoječim okoljem.

Ponudnik mora imeti naslednje statuse pri principalu ponujene opreme:

  - IBM Advanced Business Partner

  - Microsoft Gold Partner za strežniško platformo

Ponudnik mora razpolagat s kadrom, ki ima sledeče certifikate:

IBM Certified Specialist System x Tehnicall Fundamentals – 2x

IBM Certified Specialist System x  Server Family Tehnical Support- 2x

IBM Certified Specialist Midrange Storage Tehnical Support – 2x

Microsoft MCITP – Windows Server 2008  – 2x od tega mora imeti vsaj eden MCSA Windows Server 2012

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE							Obr. 13

VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

Ponudnik: ___________________________________

___________________________________

Predmet naročila: ____________________________________________________________________

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠVU PONUDNIKA

Vključno z udeležbo tihih družabnikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS št. 69/2011)

| Podatki o pravni osebi - ponudniku |  |
| --- | --- |
| Polno ime oz. naziv ponudnika |  |
| Sedež ponudnika, naslov |  |
| Občina sedeža ponudnika |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Matična številka podjetja |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Zap. št. | Naziv pravne ali fizične osebe, naslov | sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Zap. št. | Naziv pravne ali fizične osebe, naslov | sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje povezane družbe, vključno z vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Zap. št. | Naziv pravne ali fizične osebe, naslov | sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |

Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. navede neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

Ta izjava je priloga in sestavni del dokumentacije JN št. 6/2013 Nadgradnjo strežniške strojne opreme za ZD Velenje, ki je bil objavljen na portalu JN male vrednosti dne _____________, pod oznako  JNMV/ ______

Žig		Podpis ponudnika:

____________________________________

# ZDRAVSTVENI DOM VELENJE						Obr. 14

## PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK

Predmet primopredaje: Strežniška strojna oprema iz javnega razpisa št. 6/2013, ki je bil objavljen na portalu JN pod oznako JNMV __________, dne ____________________________

za Zdravstveni dom Velenje strojno strežniško opremo prevzame: _______________________________

za prodajalca: _________________________________________________________

strežniško strojno opremo odda: _______________________________________________________________

Vrsta prevzema: blago		 storitev		oprema		gradnja

(ustrezno obkrožiti)

Na osnovi dobavnice št. ____________ z dne  je bil prevzeta strojna računalniška oprema po priloženi specifikaciji:

| Št. | Ugotovitev | da | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vse naročene komponente dobavljene |  |  |
| 2. | Dobavljena ustrezna količina posameznih komponent |  |  |
| 3. | Kvaliteta dobavljenih komponent ustreza naročilu |  |  |
| 4 | Delovanje zagona, poskusno obratovanje v trajanju 15 delovnih dni opravljeno v obdobju od do |  |  |
| 5. | Priložena vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |
| 6 | Priloženi vsi priročnik z navodili za uporabo |  |  |
| 7 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu |  |  |
| 8 | Izročena bianco menica z ustrezno menično izjavo v višini 5 %pogodbene vrednosti aparata, zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi |  |  |
| Glede na zgoraj navedene ugotovitve, je prevzem opravljen |  |  |

Dodatni komentar

Podpisan zapisnik je podlaga za izstavitev računa.

Prodajalec prejme kopijo podpisanega prevzemnega zapisnika.

V Velenju, dne  _______________

Za prodajalca aparat oddal:				Za naročnika aparat prevzel:

____________________________			__________________________________